Информация о потерях электроэнергии в сетях

ПАО «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»

Потери электроэнергии в сетях ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемые для целей ценообразования 2023 год.

| Наименование показателя | ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Прием в сеть | (тыс. кВт ч) | 705 554,997 | 702 959,636 |  | 2 428,612 | 166,749 |
| Потери, в том числе: | (тыс. кВт ч) | 7 844,183 | 3 313,045 |  | 3 126,486 | 1 404,652 |
| относимые на собственное потребление | (тыс. кВт ч) | 6 883,229 | 2 615,358 |  | 2 908,337 | 1 359,534 |
| потери, относимые на Потребителей, подключенных к сетям ВСМПО | (тыс. кВт ч) | 960,954 | 697,687 |  | 218,149 | 45,118 |
| Потери электроэнергии (относительные) | % | 1,11% | 0,47% |  | 1,09% | 1,32% |

Затраты на покупку потерь в 2023 году

Электрическая энергия приобретается на розничном и оптовом рынке у гарантирующего поставщика АО "ЭнергосбыТ  Плюс" и Энергосбытовой компании ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» в пределах зарегистрированных за ними групп точек поставки, в том числе для собственного потребления подразделений (цехов) предприятия и в целях компенсации потерь в собственных сетях.

| Сбытовая компания | Договор | Средневзвешенная цена (руб./кВтч) | Объём потерь (тыс. кВтч) | в том числе, относимые на собственное потребление (тыс. кВтч) | Стоимость потерь (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» | № 252-АЭТ-15ОП-353/16 от 20.03.2017 г. | 3,91 | 7 844,183 | 6 883,229 | 30 670,756 |

Нормативные потери электрической энергии*

* - данные, учтенные РЭК Свердловской области при формировании тарифов на 2023 год

| 2023 год | Поступление электрической энергии в сеть, всего (млн. кВтч) | Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч | Потери электрической энергии, млн. кВтч | Потери электрической энергии, % от отпуска электроэнергии в сеть | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 665,472681 | 654,359287 | 11,113394 | 1,670000 | не опубликовано |
| ВН | 662,774678 | 385,161168 | 3,616743 | 0,545697 |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |
| СН2 | 2,551865 | 168,551493 | 5,379721 | 1,930000 |  |
| НН | 0,146137 | 100,646626 | 2,116929 | 2,060000 |  |

В 2024 году ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», согласно постановлению РЭК Свердловской области № 112-ПК от 27.10.2023, имеет статус территориальной сетевой организации, в отношении которой не установлены (не пересмотрены) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2024 год.

Нормативные потери, учтенные в сводном прогнозном балансе на 2023 г. для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (утверждены приказом ФАС России от 29 июня 2022 № 488/22-ДСП).

| Технологический расход электрической энергии (потери) в электрических сетях на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 1-е пол. | 2-е пол. | Год |
| Потери в электрической сети. млн.кВтч | 0,0891 | 0,0887 | 0,0891 | 0,0874 | 0,0900 | 0,0888 | 0,0890 | 0,0890 | 0,0890 | 0,0892 | 0,0890 | 0,0893 | 0,5331 | 0,5345 | 1,0676 |
| Потери мощности в сети. МВт | 0,2756 | 0,2753 | 0,2759 | 0,2725 | 0,2782 | 0,2760 | 0,2762 | 0,2763 | 0,2764 | 0,2765 | 0,2756 | 0,2761 | 0,2756 | 0,2762 | 0,2759 |

Нормативные потери, учтенные в сводном прогнозном балансе на 2024 г. для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (утверждены приказом ФАС России от 12 октября 2023 № 727/23-ДСП).

| Технологический расход электрической энергии (потери) в электрических сетях на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 1-е пол. | 2-е пол. | Год |
| Потери в электрической сети. млн.кВтч | 0,0939 | 0,0936 | 0,0936 | 0,0935 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0944 | 0,0942 | 0,0938 | 0,0939 | 0,0943 | 0,5632 | 0,5649 | 1,1281 |
| Потери мощности в сети. МВт | 0,2901 | 0,2897 | 0,2897 | 0,2896 | 0,2906 | 0,2905 | 0,2910 | 0,2912 | 0,2907 | 0,2902 | 0,2904 | 0,2908 | 0,2900 | 0,2907 | 0,2904 |

Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях в 2023 году.

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатация, модернизация, организация систем учета электроэнергии |  |  |  |
| 1 | Метрологическая поверка счетчиков, измерительных трансформаторов, замена приборов учета. | Собственные средства, себестоимость услуг | в течение года |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2 | Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с 2-мя и более трансформаторами | - | в течение года |
| 3 | Проведение плановых проверок по выявлению бездоговорного потребления, узлов учета не соответствующих требованиям правил. | Собственные средства, себестоимость услуг. | в течение года |

Фактические потери, оплачиваемые покупателями при осуществлении расчётов за электрическую энергию по уровням напряжения 2023 год.

| Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с ОАО "МРСК "Урала"- Свердловэнерго 16-ПЭ от 26.11.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВН |  |  | СН1 |  | СН2 | НН |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК | тыс. кВтч | 37 980,105 | 25 247,729 |  |  |  |  | 11 893,200 | 839,176 |
| Стоимость услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По двухставочному тарифу, всего | тыс. руб. без НДС | 15 695,651 | 11 243,918 |  |  |  |  | 4 179,780 | 271,953 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь | тыс. руб. без НДС | 2 711,781 | 1 802,688 |  |  |  |  | 849,175 | 59,918 |

Информация о закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости

Т.к. оказание услуг  по передаче электрической энергии для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является не основным видом деятельности, у предприятия отсутствуют отдельные договоры покупки электроэнергии для компенсации потерь в сетях предприятия.