Приложение 4

**Порядок (регламент)  
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства**

**к централизованным системам холодного водоснабжения**

**и (или) водоотведения**

1. Направление заказчиком исполнителю запроса о выдаче технических условий (при необходимости).
   1. Заказчик направляет Исполнителю ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» запрос о выдаче технических условий для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
   2. Исполнитель рассматривает приложенные документы и наличие технической возможности

подключения, в течение 7 рабочих дней направляет ответ Заказчику.

* 1. В случае некомплектности предоставленных документов или несоответствии предоставленного баланса водопотребления (водоотведения) назначению объекта, Исполнитель направляет уведомление Заказчику о необходимости предоставить недостающие документы (сведения) в течение 20 рабочих дней.
  2. В случае отсутствия технической возможности подключения Исполнитель возвращает документы

Заказчику и направляет отказ в подключении (технологическом присоединении) к централизованным сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

* 1. В случае предоставления сведений и документов в полном объеме и наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) Исполнитель выдает Заказчику Технические условия.

1. Направление заявителем исполнителю заявления о подключении.
   1. Заказчик направляет Исполнителю заявление о подключении (технологическом присоединении) - заключении договора о подключении (технологическом присоединении).
   2. Исполнитель в течение 30 календарных дней формирует и направление пакета документов в РЭК СО на установление тарифа на подключение.
   3. Исполнитель направляет Заказчику подписанный проект договора о подключении (технологическом присоединении) с приложением Технических условий и расчета платы за подключение.
   4. Заказчик в течение 10 рабочих дней подписывает договор или направляет Исполнителю мотивированный отказ или протокол разногласий.
   5. В случае отказа от подписания договора Исполнитель возвращает документы Заказчику и направляет отказ в подключении (технологическом присоединении) к централизованным сетям водоснабжения и (или) водоотведения.
2. Заключение договора о подключении.
   1. Заказчик в течение 10 рабочих дней подписывает договор или направляет Исполнителю мотивированный отказ или протокол разногласий.
   2. В случае отказа от подписания договора Исполнитель возвращает документы Заказчику и направляет отказ в подключении (технологическом присоединении) к централизованным сетям водоснабжения и (или) водоотведения.
3. Выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных договором о подключении.
   1. Заказчик выполняет технические условия подключения (технологического присоединения) и условия договора на подключение (технологическое присоединение), вносит плату за подключение (технологическое присоединение).
   2. Исполнитель выполняет мероприятия по подключению к централизованным сетям водоснабжения и (или) водоотведения объекта Заказчика в соответствии с договором.
4. Подписание заявителем и исполнителем акта о подключении.
   1. Исполнитель и Заказчик подписывают акт о подключении (технологическом присоединении).
   2. Исполнитель и Заказчик заключают договор о водоснабжении и (или) водоотведении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Описание |
| 1 | Субъект Российской Федерации | Свердловская область |
| 2 | Данные о регулируемой организации |  |
| 2.1 | - Фирменное наименование юридического лица | Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
| 2.2 | -идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6607000556 |
| 2.3 | -код причины постановки на учет (КПП) | 997550001 |
| 2.4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1026600784011 |
| 2.5 | - дата присвоения ОГРН | 11.07.2002 |
| 2.6 | - наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | Орган, внесший запись – Межрайонная инспекция МНС России № 3 по Свердловской области. Наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица: Администрация муниципального образования «Верхнесалдинский район» (18 февраля 1993 года № 162) |
| 3 | Данные должностного лица, ответственного за размещение данных |  |
| 3.1 | -фамилия, имя, отчество должностного лица |  |
| 3.1.1 | - фамилия должностного лица | Ермаков |
| 3.1.2 | - имя должностного лица | Алексей |
| 3.1.3 | - отчество должностного лица | Владимирович |
| 3.2 | - должность | Ведущий специалист |
| 3.3 | - контактный телефон | 8(967)6382775 |
| 3.4 | - адрес электронной почты | Ermakov\_av@vsmpo.ru |
| 4 | - фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации |  |
| 4.1 | - фамилия руководителя | Осипов |
| 4.2 | - имя руководителя | Дмитрий |
| 4.3 | -отчество руководителя | Васильевич |
| 5 | - почтовый адрес органов управления регулируемой организации | 624760, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1. |
| 6 | - адрес местонахождения органов управления регулируемой организации | 624760, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1. |
| 7 | Контактные телефоны регулируемой организации |  |
| 7.1 | - контактный телефон | (34345) 62-366 |
| 7.2 | - контактный телефон | (34345) 51-583 |
| 8 | - официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | <http://www.vsmpo.ru> |
| 9 | - адрес электронной почты регулируемой организации | info@vsmpo-avisma.ru |
| 10 | Режим работы |  |
| 10.1 | - режим работы регулируемой организации | с 8-00 до 17-00 |
| 10.2 | - режим работы абонентских отделов | с 8-00 до 17-00 |
| 10.3 | - режим работы сбытовых подразделений | с 8-00 до 17-00 |
| 10.4 | - режим работы диспетчерских служб | круглосуточно |

Информация о регулируемой организации

**Информация о величинах тарифов на техническую воду**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
| Дата документа об утверждении тарифов | 15.11.2022 |
| Номер документа об утверждении тарифов | 209-ПК |
| Источник официального опубликования решения | Официальный сайт Региональной энергетической комиссии http://rek.midural.ru |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Период действия тарифа | | | | | | |
| Односта  вочный тариф | Период действия тарифа | | | Односта  вочный тариф | Период действия тарифа | |
| Односта  вочный тариф, руб./куб.м | Дата начала | Дата окончания | | Односта  вочный тариф, руб./куб.м | Дата  начала | Дата окончания |
| 1 | Наименование тарифа | Техническая вода | | | | | | |
| 1.1 | Территория действия тарифа | Свердловская область, г.Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | | | | | | |
| 1.1.1 | Наименование централизованной системы холодного вводоснабжения | Система технического водоснабжения ВСМПО | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Техническая вода | 5,31 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 5,31 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 |

**Информация о величинах тарифов на водоотведение (промышленные стоки)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
| Дата документа об утверждении тарифов | 15.11.2022 |
| Номер документа об утверждении тарифов | 209-ПК |
| Источник официального опубликования решения | Официальный сайт Региональной энергетической комиссии http://rek.midural.ru |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Период действия тарифа | | | | | | |
| Односта  вочный тариф | Период действия тарифа | | | Односта  вочный тариф | Период действия тарифа | |
| Односта  вочный тариф, руб./куб.м | Дата начала | Дата окончания | | Односта  вочный тариф, руб./куб.м | Дата  начала | Дата окончания |
| 1 | Наименование тарифа | Водоотведение | | | | | | |
| 1.1 | Территория действия тарифа | Свердловская область, г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | | | | | | |
| 1.1.1 | Наименование централизованной системы водоотведения | Система отведения промышленных стоков ВСМПО | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Водоотведение | 12,66 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 12,66 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 |

Тариф на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально : Исполнитель в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления о подключении обращается в орган регулирования тарифов (РЭК Свердловской области) об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке в порядке, предусмотренном  [Правилами](https://base.garant.ru/70375124/19a22de642f6a34daa42d678740a3ed8/#block_2000) регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными [постановлением](https://base.garant.ru/70375124/) Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

**Блок-схема**

**Последовательность действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения**

Заключение договора водоснабжения и (или) водоотведения

Исполнитель и Заказчик подписывают акт о подключении (технологическом присоединении)

Исполнитель выполняет мероприятия по подключению к централизованным сетям водоснабжения и (или) водоотведения объекта Заказчика в соответствии с договором

Исполнитель направляет Заказчику подписанный проект договора о подключении (технологическом присоединении) с приложением Технических условий и расчета платы за подключение

Заказчик в течение 10 рабочих дней подписывает договор или направляет Исполнителю мотивированный отказ или протокол разногласий

Заказчик направляет Исполнителю заявление о подключении (технологическом присоединении) - заключении договора о подключении (технологическом присоединении)

Заказчик выполняет технические условия подключения (технологического присоединения) и условия договора на подключение (технологическое присоединение), вносит плату за подключение (технологическое присоединение)

Заказчик направляет Исполнителю ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» запрос о выдаче технических условий для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Исполнитель в течение 30 календарных дней формирует и направление пакета документов в РЭК СО на установление тарифа на подключение

В случае предоставления сведений и документов в полном объеме и наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) Исполнитель выдает Заказчику Технические условия

Исполнитель возвращает документы Заказчику и направляет отказ в подключении (технологическом присоединении) к централизованным сетям водоснабжения и (или) водоотведения

Отказ от подписания договора

Отсутствие документов, несоответствие баланса, отсутствие технической возможности

Отсутствие технической возможности

Исполнитель рассматривает приложенные документы и наличие технической возможности подключения, в течение 7 рабочих дней направляет ответ Заказчику

В случае некомплектности предоставленных документов или несоответствии предоставленного баланса водопотребления (водоотведения) назначению объекта, Исполнитель направляет уведомление Заказчику о необходимости предоставить недостающие документы (сведения) в течение 20 рабочих дней