Информация о потерях электроэнергии в сетях

ПАО «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»

Потери электроэнергии в сетях ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения,

используемые для целей ценообразования

2017 год

| Наименование показателя | ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Прием в сеть (с учетом перетоков по УН) | (тыс. кВт ч) | 1165520,917 | 725952,97 |  | 328817,629 | 110750,318 |
| Потери, в том числе: | (тыс. кВт ч) | 18234,6820 | 3841,418 |  | 11309,888 | 3083,376 |
| относимые на собственное потребление | (тыс. кВт ч) | 16409,523 | 3020,271 |  | 10431,48 | 2957,772 |
| потери, относимые на Потребителей, подключенных к сетям ВСМПО | (тыс. кВт ч) | 1825,159 | 821,147 |  | 878,408 | 125,604 |
| Потери электроэнергии (относительные), к приему в сеть % | % | 1,565% | 0,529% |  | 3,440% | 2,784% |

Затраты на покупку потерь

Электрическая энергия приобретается на розничном и оптовом рынке у гарантирующего поставщика ОАО "ЭнергосбыТ  Плюс" и Энергосбытовой компании АО «Промышленная энергетика» (с января по март 2017 г) , у энергосбытовой компании ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» (с 01 04.17 г) в пределах зарегистрированных за ними групп точек поставки на розничном и оптовом рынке электрической энергии, в том числе для собственного потребления подразделений (цехов) предприятия и в целях компенсации потерь в собственных сетях.

| Сбытовая компания, ГП | Договор | Средневзвешенная цена (руб./кВтч) | Объём потерь (тыс. кВтч) | в том числе, относимые на собственное потребление (тыс. кВтч) | Стоимость потерь (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Промышленная энергетика", ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» | № 102 от 01.04.2008; № 252-АЭТ-15ОП-353/16 от 20.03.2017 г. | 2.834 | 18234.682 | 16409.523 | 51682.403 |
| ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" | № 34000 от 03.12.2007 |  |  |  |  |

Нормативные потери электрической энергии*

* - данные, учтенные РЭК Свердловской области при формировании тарифов на 2016 год (согласно выписке из протокола заседания Правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015 г. № 40).

На 2017 год для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» не утверждены тарифы на услуги по передачи электрической энергии, поскольку ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» не соответствовала критериям ТСО. Данная информация опубликована в Постановлении Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 31.10.2016 г. № 120-ПК.

| 2016 год | Поступление электрической энергии в сеть, всего (млн. кВтч) | Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч | Потери электрической энергии, млн. кВтч | Потери электрической энергии, % от отпуска электроэнергии в сеть | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 723,992 | 704,387 | 19,606 | 2,708% |  |
| ВН | 721,110 | 469,208 | 4,390 | 0,609% |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |
| СН2 | 250,252 | 184,555 | 14,357 | 5,737% |  |
| НН | 51,482 | 50,623 | 0,859 | 1,668% |  |

Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях в 2017 году.

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатация, модернизация, организация систем учета электроэнергии |  |  |  |
| 1 | Метрологическая поверка счетчиков, измерительных трансформаторов. | Собственные средства, себестоимость услуг | в течение года |
| 2 | Замена счетчиков в соответствии с требованиями НП «АТС». | Собственные средства, инвестиционные средства. | в течение года |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 3 | Формирование и анализ небалансов по подстанциям предприятия | Собственные средства, себестоимость услуг. | в течение года, ежемесячно |
| 4 | Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя и более трансформаторами | Собственные средства, себестоимость услуг. | в течение года |
| 5 | Проведение плановых проверок по выявлению бездоговорного потребления, узлов учета не соответствующих требованиям правил. | Собственные средства, себестоимость услуг. | в течение года |

Фактические потери, оплачиваемые покупателями при осуществлении расчётов за электрическую энергию по уровням напряжения

2017 год

| Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с ОАО "МРСК "Урала"- Свердловэнерго 16-ПЭ от 26.11.2006 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК | тыс. кВтч | 33 414,855 | 25 505,591 |  | 7 469,348 | 439,916 |
| Стоимость услуг* |  |  |  |  |  |  |
| По двухставочному тарифу, всего | тыс. руб. без НДС | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь | тыс. руб. без НДС | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

*примечание – стоимость услуг 0 руб, поскольку для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г. Верхняя Салда) не были установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2017 г. (Постановление РЭК Свердловской области № 120-ПК от 30.10.2016 г.)

Информация о закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости

Т.к. оказание услуг  по передаче электрической энергии является не основным видом деятельности для ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", у предприятия отсутствуют отдельные договоры покупки электроэнергии для компенсации потерь в сетях предприятия.