Порядок действии заявителя

для получения услуг теплоснабжения.

(Правила подключения к системам теплоснабжения
(утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307))

1.  Заявитель направляет в адрес ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» заявку о предоставлении условий подключения (технических условий на присоединение) и заключении договора на поставку тепловой энергии и (или) теплоносителя.

2. ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в течение 30 дней с даты получения заявки принимает решение, выдает технические условия на подключение и уведомляет заявителя о принятом решении

3.  После получения условий подключения заявитель выполняет условия подключения.

4. В соответствии с выданными условиями подключения заявитель разрабатывает проектную документацию в порядке, установленном законодательством. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию.

5. После выполнения заявителем условий подключения ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» выдает разрешение на осуществление заявителем подключения указанного объекта к системе теплоснабжения.

6. До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя заявитель:

получает разрешение на ввод в эксплуатацию подключаемого объекта;

заключает договор теплоснабжения;

предъявляет в случаях, установленных нормативными правовыми актами, устройства и сооружения, созданные для подключения к системам теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный энергетический надзор.