## Раздел 1
Приложение N 7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми
организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" за 2019 г.
1. Общая информация о сетевой организации
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Категория потребителей | уровень напряжения | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | Динамика
|  | всего | категория надежности |  |  | всего | категория надежности
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | всего
Юридические лица | ВН | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.197%
| СН 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| СН 2 | - | 4 | 8 | 15 | - | 4 | 7 | 11
| НН | - | - | 3 | 20 | - | - | 3 | 21
Физические лица | ВН | - | - | - | - | - | - | - | -
| СН 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| СН 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3
| НН | - | - | - | 8 | - | - | 2 | 5
Всего | 61 |  |  |  |  | 56
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
№ п/п | Категория потребителей | Количество точек поставки, шт |  |  | В т.ч. оборудованные приборами учета, шт |  |  | В т.ч. с дистаннционным сбором данных, шт
|  | 2018 | 2019 | динамика, % | 2018 | 2019 | динамика, % | 2018 | 2019 | динамика, %
1 | Юридичесике лица | 51 | 46 | -9.804% | 51 | 46 | -9.804% | 13 | 13 | 0%
2 | Вводные устройства в многоквартирные жилые дома | 3 | 3 | 0% | 3 | 3 | 0% | - | - | -
3 | Физические лица, проживающие в жилых домах и домовладениях (с непосредственным подключением | 7 | 7 | 0% | 7 | 7 | 0% | 3 | 3 | 0%
4 | Физические лица в многоквартирных домах (с подключением к внутридомовым сетям) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Бесхозяйственные объекты электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
| Тип ЛЭП* | [6 empty] | Трансформаторные подстанции |  |  |  | ТП | Мачтовые ТП |  |  | Однотрансформаторные ТП |  |  | Двухтрансформаторные ТП
| 2018 |  | 2019 |  | динамика, % |  |  | Уровень напряжения | 2018 | 2019 | динамика, % | Уровень напряжения | 2018 | 2019 | динамика, % | 2018 | 2019 | динамика, % | 2018 | 2019 | динамика, %
Уровень напряжения | КЛ, км | ВЛ, км | КЛ, км | ВЛ, км | КЛ | ВЛ |  | ВН | 4 | 4 | 0% | ВН | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВН | - | - | - | - |  |  |  | СН 1 | - | - | - | СН 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
СН 1 | - | - | - | - |  |  |  | СН 2 | 18 | 36 | 100% | СН 2 | 0 | 1 | 100% | 85 | 133 | 56.47% | 10 | 69 | 590%
СН 2 | 178.373 | 6.254 | 175.357 | 6.254 | -1.691% | 0% |  | НН | - | - | - | НН | - | - | - | - |  | - | - | - | -
НН | 28.087 | 1.17 | 28.087 | 1.17 | 0% | 0%
* - показаны данные, отправляемые в РЭК Сврдловской области при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
| 2018 | 2019 | Динамика*
Трансформаторное оборудование | 60% | 50% | -0.16667
Коммутационное оборудование, СН 2 | 60% | 62% | 0.033333
КЛ 0.4-10 кВ | 76% | 78% | 0.026316
ВЛ 0.4-10 кВ | 78% | 70% | -0.10256
* - отрицательные значения связаны с заменой старого оборудовани на новое,
Note on C50: уточнены данные
Note on H17: user: указаны потребители на конец декабря 2019
Note on J38: указаны данные, согласованные РЭК Свердловской области на 2019 и на 2020 годы.
Note on M42: Динамика связана с подтверждением права собственности трансформаторных ПС в 2019 г
Note on T42: Динамика связана с подтверждением права собственности однотрансформаторных ТП в 2019 г
Note on W42: Динамика связана с подтверждением права собственности двухтрансформаторных ТП в 2019 г

## Раздел 2 п.2.1
Приказ Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. N 186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
Приложение N 7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми
организациями потребителей услуг
сетевых организаций
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | -
1.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | -
1.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.08 | 0.004 | -0.95
1.4. | НН (до 1 кВ) | - | -
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | -
2.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | -
2.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.02 | 0.016 | -0.2
2.4. | НН (до 1 кВ) | - | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства)
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | -
3.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | -
3.3. | СН2 (1-20 кВ) | - | -
3.4. | НН (до 1 кВ) | - | -
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства)
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | -
4.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | -
4.3. | СН2 (1-20 кВ) | - | -
4.4. | НН (до 1 кВ) | - | -
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | -
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | -

## Раздел 2 п.2.2-2.4.
Приказ Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. N 186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
Приложение N 7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми
организациями потребителей услуг
сетевых организаций
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 |  | - | - | 0.004 | - | - | - | 0.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
n | Всего по | - | - | 0.004 | - | - | - | 0.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
сетевой
организации
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.
В 2019 году ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" были выполнены следующие мероприятия в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии:
1) модернизация высоковольтных ячеек на ПС с заменой релейной защиты на микропроцессорные терминалы РЗ.
2) проведение реконструкции ОРУ 110кВ ПС "Прогресс"
3) замена трансформаторов на подстанциях цеха №6
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.
Принято решение прочую информацию не раскрывать.

## Раздел 3 п.3.1.-3.4
Приказ Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. N 186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
Приложение N 7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми
организациями потребителей услуг
сетевых организаций
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
Невостребованной мощности нет
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.
Подать заявку на технологическое присоединени можно по ссылке http://electro.vsmpo.ru/, либо по телефону 6-31-74.
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.
Прочей информации нет
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, %
|  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 2 | 2 | 0% | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0%
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 2 | 2 | 0% | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -33.33%
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 27.5 | 22.5 | -18.18% | 13 | 0 | -100% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 20.25 | 11.25 | -44.44%
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 2 | 2 | 0% | 1 | 0 | -100% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0%
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 1 | 3 | 200% | 1 | 0 | -100% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 100%
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
8 | Средняя | 93 | 131 | 40.86% | 230 | 0 | -100% | - | - | - | - | 175 | - | - | - | - | 161.5 | 102 | -36.84%
| продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | [9 empty] | - | - | - | - | - | -
Note on G36: данные за 2018 год уточнены

## Раздел 3 п.3.5.
Приказ Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. N 186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
Приложение N 7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми
организациями потребителей услуг
сетевых организаций
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Стоимость технологического присоединения в 2019 году определялась согласно требований Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области № 322-ПК от 25.12.2018 г. "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к эл. сетям сетевых организаций на территории Свердловской области. Текст поставноления размещен сайте ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по ссылке: http://www.vsmpo.ru/doc_e/2019-electroenergiya/10.pdf

## Раздел 4 п.4.1.
Приказ Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. N 186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
Приложение N 7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми
организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4. Качество обслуживания
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, %
|  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | - | - | - | http://electro.vsmpo.ru/, 8-34345-6-31-74 | - | - | - | - | - | -
2

## Раздел 4 п.4.3 -4.8
Приказ Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. N 186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
Приложение N 7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми
организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4. Качество обслуживания
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 8-34345-63174
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | статистика не ведется
2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | статистика не ведется
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | статистика не ведется
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | статистика не ведется
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | статистика не ведется
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.
В 2019 году жалоб нет, по количеству консультаций статистика не ведется
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
Дополнительных услуг, оказываемых потребителю, нет
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2001, N 1, ст. 2; N 33, ст. 3427; N 53, ст. 5030; 2002, N 30, ст. 3033; N 48, ст. 4743; N 52, ст. 5132; 2003, N 19, ст. 1750; 2004, N 19, ст. 1837; N 25, ст. 2480; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5038; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; N 52, ст. 5576; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3609; N 40, ст. 4501; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 51, ст. 6148; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 45, ст. 6337; N 47, ст. 6608; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 14, ст. 1654; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3406; N 52, ст. 7537; 2015, N 14, ст. 2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 1997, N 47, ст. 5341; 1998, N 48, ст. 5850; 1999, N 16, ст. 1937; N 28, ст. 3460; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 1, ст. 2; N 7, ст. 610; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3033; N 50, ст. 4929; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 43, ст. 4108; N 52, ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1689; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 637; N 30, ст. 3288; N 50, ст. 5285; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; N 52, ст. 6236; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7024; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7654; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3443; N 27, ст. 3446; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6693; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4217; N 40, ст. 5322; N 52, ст. 7539; 2015, N 14, ст. 2008).
Мероприятий нет
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
Не проводятся
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.
Мероприятий, выполняемых сетевой организауией в целях повышения качества обслуживания потребителей, нет

## Раздел 4 п.4.9
Приказ Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. N 186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
Приложение N 7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми
организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4. Качество обслуживания
4.9. Информация по обращениям потребителей.
Статистика не ведется
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31