Информация о потерях электроэнергии в сетях

ПАО «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»

Потери электроэнергии в сетях ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения,

используемые для целей ценообразования

2018 год

| Наименование показателя | ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Прием в сеть (с учетом перетоков по УН) | (тыс. кВт ч) | 1200099,295 | 750349,969 |  | 327995,368 | 121753,958 |
| Потери, в том числе: | (тыс. кВт ч) | 15470,365 | 4000,302 |  | 8711,661 | 2758,402 |
| относимые на собственное потребление | (тыс. кВт ч) | 13837,430 | 3113,302 |  | 8073,056 | 2651,072 |
| потери, относимые на Потребителей, подключенных к сетям ВСМПО | (тыс. кВт ч) | 1632,935 | 887 |  | 638,605 | 107,33 |
| Потери электроэнергии (относительные), к приему в сеть % | % | 1,29 | 0,53 |  | 2,66 | 2,27 |

Затраты на покупку потерь

Электрическая энергия приобретается на розничном и оптовом рынке у гарантирующего поставщика АО "ЭнергосбыТ  Плюс" и Энергосбытовой компании ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» в пределах зарегистрированных за ними групп точек поставки, в том числе для собственного потребления подразделений (цехов) предприятия и в целях компенсации потерь в собственных сетях.

| Сбытовая компания, ГП | Договор | Средневзвешенная цена (руб./кВтч) | Объём потерь (тыс. кВтч) | в том числе, относимые на собственное потребление (тыс. кВтч) | Стоимость потерь (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» | № 252-АЭТ-15ОП-353/16 от 20.03.2017 г. | 2.89 | 15470,365 | 13837,43 | 39990.172 |
| ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" | № 34000 от 03.12.2007 |  |  |  |  |

Нормативные потери электрической энергии*

* - данные, учтенные РЭК Свердловской области при формировании тарифов на 2018 год (согласно выписке из протокола заседания Правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2017 г. № 36).

| 2018 год | Поступление электрической энергии в сеть, всего (млн. кВтч) | Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч | Потери электрической энергии, млн. кВтч | Потери электрической энергии, % от отпуска электроэнергии в сеть | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 748,164 | 727,865 | 20,299 | 2,713% |  |
| ВН | 744,199 | 450,875 | 3,768 | 0,506% |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |
| СН2 | 293,411 | 228,983 | 14,938 | 5,091% |  |
| НН | 49,6 | 48,007 | 1,593 | 3,211% |  |

Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях в 2018 году.

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатация, модернизация, организация систем учета электроэнергии |  |  |  |
| 1 | Метрологическая поверка счетчиков, измерительных трансформаторов. | Собственные средства, себестоимость услуг | в течение года |
| 2 | Замена счетчиков в соответствии с требованиями НП «АТС». | Собственные средства, инвестиционные средства. | в течение года |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 3 | Формирование и анализ небалансов по подстанциям предприятия | Собственные средства, себестоимость услуг. | в течение года, ежемесячно |
| 4 | Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя и более трансформаторами | Собственные средства, себестоимость услуг. | в течение года |
| 5 | Проведение плановых проверок по выявлению бездоговорного потребления, узлов учета не соответствующих требованиям правил. | Собственные средства, себестоимость услуг. | в течение года |

Фактические потери, оплачиваемые покупателями при осуществлении расчётов за электрическую энергию по уровням напряжения

2018 год

| Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с ОАО "МРСК "Урала"- Свердловэнерго 16-ПЭ от 26.11.2006 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК | тыс. кВтч | 33984,452 | 23395,461 |  | 9731,597 | 857,394 |
| Стоимость услуг |  |  |  |  |  |  |
| По двухставочному тарифу, всего | тыс. руб. без НДС | 6646,8180 | 5181,328 |  | 1396,225 | 69,265 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь | тыс. руб. без НДС | 1419,728 | 975,004 |  | 413,979 | 30,745 |

Информация о закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости

Т.к. оказание услуг  по передаче электрической энергии для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является не основным видом деятельности, у предприятия отсутствуют отдельные договоры покупки электроэнергии для компенсации потерь в сетях предприятия.