# Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», отчетный период 2014 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальное за расчетный период 2014 г. число точек присоединения | 3 |
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. () | 7,3333 |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии () | 2,44 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность Ф.И.О. Подпись