Порядок выполнения технологических, технических и организационных мероприятий связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» подразделений территориально расположенных в г. Верхняя Салда.

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям предусмотрен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861)

- Получение заявки на технологическое присоединение по соответствующей форме, по ссылкам:

- http://www.vsmpo.ru/doc_e/2019-electroenergiya/32.doc

- http://www.vsmpo.ru/doc_e/2019-electroenergiya/33.doc

-http://www.vsmpo.ru/doc_e/2019-electroenergiya/34.docx.

Заявка оформляется в соответствии с файлом:

- Заявка на ТП физ. лица, до 15 кВт

- Заявка на ТП физ. лица, от 15 до 150 кВт

- Заявка на ТП юл. лица, от 15 до 150 кВт

2. Направление заявки на технологическое присоединение на рассмотрение в ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Рассмотрение заявки и полного перечня сопутствующих документов осуществляется в течение 5-и рабочих дней.

- В случае, если потребитель находится в зоне деятельности территориальной сетевой организации:

3.1. оформляется договор об осуществлении технологического присоединения (формы типовых договоров размещены на сайте ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2019_god_electro).

3.2. выполняются условия договора Заявителем.

3.3. осуществляется технологическое присоединение к сетям ТСО.

- В случае, если данный потребитель не находится в зоне деятельности территориальной сетевой организации, то ему направляется письменное уведомление с указанием отсутствия в данной зоне электрических сетей            ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и предложением обратиться в другие территориальные сетевые организации с указанием их адресов.