Информация о потерях электроэнергии в сетях

ПАО «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»

Потери электроэнергии в сетях ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемые для целей ценообразования 2021 год.

| Наименование показателя | ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Прием в сеть | (тыс. кВт ч) | 589 492,030 | 586 854,946 |  | 2 548,813 | 88,271 |
| Потери, в том числе: | (тыс. кВт ч) | 9 845,229 | 3 289,102 |  | 4 695,652 | 1 860,475 |
| относимые на собственное потребление | (тыс. кВт ч) | 8 503,436 | 2 470,866 |  | 4 239,650 | 1 792,920 |
| потери, относимые на Потребителей, подключенных к сетям ВСМПО | (тыс. кВт ч) | 1 341,793 | 818,236 |  | 456,002 | 67,555 |
| Потери электроэнергии (относительные), к приему в сеть % | % | 1,67% | 0,56% |  | 0,80% | 0,32% |

Затраты на покупку потерь

Электрическая энергия приобретается на розничном и оптовом рынке у гарантирующего поставщика АО "ЭнергосбыТ  Плюс" и Энергосбытовой компании ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» в пределах зарегистрированных за ними групп точек поставки, в том числе для собственного потребления подразделений (цехов) предприятия и в целях компенсации потерь в собственных сетях.

| Сбытовая компания | Договор | Средневзвешенная цена (руб./кВтч) | Объём потерь (тыс. кВтч) | в том числе, относимые на собственное потребление (тыс. кВтч) | Стоимость потерь (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» | № 252-АЭТ-15ОП-353/16 от 20.03.2017 г. | 3,34079 | 9 845,229 | 8 503,436 | 32 890,86 |

Нормативные потери электрической энергии*

* - данные, учтенные РЭК Свердловской области при формировании тарифов на 2022 год

| 2022 год | Поступление электрической энергии в сеть, всего (млн. кВтч) | Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч | Потери электрической энергии, млн. кВтч | Потери электрической энергии, % от отпуска электроэнергии в сеть | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 787,606 | 766,237 | 21,369 | 2,713% |  |
| ВН | 783,937 | 469,515 | 3,966 | 0,506% |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3,574 | 245,178 | 15,726 | 5,091% |  |
| НН | 0,095 | 51,544 | 1,677 | 3,211% |  |

Нормативные потери, учтенные в сводном прогнозном балансе на 2022 г. для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (утверждены приказом ФАС России от 23.11.2021 г. № 1299/21-ДСП).

| Технологический расход электрической энергии (потери) в электрических сетях на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 1-е пол. | 2-е пол. | Год |
| Потери в электрической сети. млн.кВтч | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,32 | 0,32 | 0,65 |
| Потери мощности в сети. МВт | 0,2049 | 0,2049 | 0,2046 | 0,2045 | 0,2049 | 0,2051 | 0,2049 | 0,2049 | 0,2051 | 0,2047 | 0,2047 | 0,2049 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях в 2021 году.

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатация, модернизация, организация систем учета электроэнергии |  |  |  |
| 1 | Метрологическая поверка счетчиков, измерительных трансформаторов. | Собственные средства, себестоимость услуг | в течение года |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 3 | Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя и более трансформаторами | - | в течение года |
| 4 | Проведение плановых проверок по выявлению бездоговорного потребления, узлов учета не соответствующих требованиям правил. | Собственные средства, себестоимость услуг. | в течение года |

Фактические потери, оплачиваемые покупателями при осуществлении расчётов за электрическую энергию по уровням напряжения 2021 год

| Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с ОАО "МРСК "Урала"- Свердловэнерго 16-ПЭ от 26.11.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВН |  |  | СН1 |  | СН2 | НН |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК | тыс. кВтч | 51 249,648 | 34 989,278 |  |  |  |  | 15 461,714 | 798,656 |
| Стоимость услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По двухставочному тарифу, всего | тыс. руб. без НДС | 6 175,7 | 4 153,529 |  |  |  |  | 1 900,974 | 121,197 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь | тыс. руб. без НДС | 4 330,713 | 2 893,915 |  |  |  |  | 1 344,353 | 92,445 |

Информация о закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости

Т.к. оказание услуг  по передаче электрической энергии для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является не основным видом деятельности, у предприятия отсутствуют отдельные договоры покупки электроэнергии для компенсации потерь в сетях предприятия.