Информация о потерях электроэнергии в сетях

ПАО «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»

Потери электроэнергии в сетях ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения,

используемые для целей ценообразования

2019 год

| Наименование показателя | ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Прием в сеть | (тыс. кВт ч) | 775 490,510 | 771 739,005 |  | 3 683,508 | 67,997 |
| Потери, в том числе: | (тыс. кВт ч) | 17555,6 | 4088,064 |  | 10602,758 | 2864,778 |
| относимые на собственное потребление | (тыс. кВт ч) | 15580,872 | 3191,462 |  | 9627,170 | 2762,240 |
| потери, относимые на Потребителей, подключенных к сетям ВСМПО | (тыс. кВт ч) | 1974,728 | 896,602 |  | 975,588 | 102,538 |
| Потери электроэнергии (относительные), к приему в сеть % | % | 2,26 | 0,52 |  | 1,37 | 0,37 |

Затраты на покупку потерь

Электрическая энергия приобретается на розничном и оптовом рынке у гарантирующего поставщика АО "ЭнергосбыТ  Плюс" и Энергосбытовой компании ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» в пределах зарегистрированных за ними групп точек поставки, в том числе для собственного потребления подразделений (цехов) предприятия и в целях компенсации потерь в собственных сетях.

| Сбытовая компания | Договор | Средневзвешенная цена (руб./кВтч) | Объём потерь (тыс. кВтч) | в том числе, относимые на собственное потребление (тыс. кВтч) | Стоимость потерь (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» | № 252-АЭТ-15ОП-353/16 от 20.03.2017 г. | 3,19602 | 17555,6 | 15580,872 | 56108,05 |

Нормативные потери электрической энергии*

* - данные, учтенные РЭК Свердловской области при формировании тарифов на 2019 год

| 2019 год | Поступление электрической энергии в сеть, всего (млн. кВтч) | Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч | Потери электрической энергии, млн. кВтч | Потери электрической энергии, % от отпуска электроэнергии в сеть | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 753,465 | 733,023 | 20,442 | 2,713% |  |
| ВН | 749,472 | 454,069 | 3,795 | 0,506% |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |
| СН2 | 295,490 | 230,606 | 15,044 | 5,091% |  |
| НН | 49,952 | 48,348 | 1,604 | 3,211% |  |

Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях в 2019 году.

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатация, модернизация, организация систем учета электроэнергии |  |  |  |
| 1 | Метрологическая поверка счетчиков, измерительных трансформаторов. | Собственные средства, себестоимость услуг | в течение года |
| 2 | Замена счетчиков в соответствии с требованиями НП «АТС». | Собственные средства, инвестиционные средства. | в течение года |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 3 | Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя и более трансформаторами | Собственные средства, себестоимость услуг. | в течение года |
| 4 | Проведение плановых проверок по выявлению бездоговорного потребления, узлов учета не соответствующих требованиям правил. | Собственные средства, себестоимость услуг. | в течение года |

Фактические потери, оплачиваемые покупателями при осуществлении расчётов за электрическую энергию по уровням напряжения

2019 год

| Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с ОАО "МРСК "Урала"- Свердловэнерго 16-ПЭ от 26.11.2006 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК | тыс. кВтч | 34182,208 | 21279,879 |  | 12125,679 | 776,650 |
| Стоимость услуг |  |  |  |  |  |  |
| По двухставочному тарифу, всего | тыс. руб. без НДС | 5424,398 | 4096,249 |  | 1265,710 | 62,439 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь | тыс. руб. без НДС | 1476,671 | 919,291 |  | 523,829 | 33,551 |

Информация о закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости

Т.к. оказание услуг  по передаче электрической энергии для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является не основным видом деятельности, у предприятия отсутствуют отдельные договоры покупки электроэнергии для компенсации потерь в сетях предприятия.