Информация о потерях электроэнергии в сетях

ПАО «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»

Потери электроэнергии в сетях ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения,

используемые для целей ценообразования

2020 год

| Наименование показателя | ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Прием в сеть | (тыс. кВт ч) | 608 533,597 | 605 974,385 |  | 2 495,162 | 64,050 |
| Потери, в том числе: | (тыс. кВт ч) | 11 619,198 | 3 694,413 |  | 5 874,268 | 2 050,517 |
| относимые на собственное потребление | (тыс. кВт ч) | 10 165,237 | 2 846,407 |  | 5 351,037 | 1 967,793 |
| потери, относимые на Потребителей, подключенных к сетям ВСМПО | (тыс. кВт ч) | 1 453,961 | 848,006 |  | 523,231 | 82,724 |
| Потери электроэнергии (относительные), к приему в сеть % | % | 1,91% | 0,61% |  | 0,97% | 0,34% |

Затраты на покупку потерь

Электрическая энергия приобретается на розничном и оптовом рынке у гарантирующего поставщика АО "ЭнергосбыТ  Плюс" и Энергосбытовой компании ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» в пределах зарегистрированных за ними групп точек поставки, в том числе для собственного потребления подразделений (цехов) предприятия и в целях компенсации потерь в собственных сетях.

| Сбытовая компания | Договор | Средневзвешенная цена (руб./кВтч) | Объём потерь (тыс. кВтч) | в том числе, относимые на собственное потребление (тыс. кВтч) | Стоимость потерь (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» | № 252-АЭТ-15ОП-353/16 от 20.03.2017 г. | 3,37836 | 11 619,198 | 10 165,237 | 39 253,83 |

Нормативные потери электрической энергии*

* - данные, учтенные РЭК Свердловской области при формировании тарифов на 2020 год

| 2020 год | Поступление электрической энергии в сеть, всего (млн. кВтч) | Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч | Потери электрической энергии, млн. кВтч | Потери электрической энергии, % от отпуска электроэнергии в сеть | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 762,777 | 742,082 | 20,695 | 2,713% |  |
| ВН | 758,402 | 452,342 | 3,841 | 0,506% |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |
| СН2 | 306,525 | 239,740 | 15,230 | 5,091% |  |
| НН | 51,623 | 49,999 | 1,624 | 3,211% |  |

Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях в 2020 году.

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатация, модернизация, организация систем учета электроэнергии |  |  |  |
| 1 | Метрологическая поверка счетчиков, измерительных трансформаторов. | Собственные средства, себестоимость услуг | в течение года |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 3 | Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя и более трансформаторами | - | в течение года |
| 4 | Проведение плановых проверок по выявлению бездоговорного потребления, узлов учета не соответствующих требованиям правил. | Собственные средства, себестоимость услуг. | в течение года |

Фактические потери, оплачиваемые покупателями при осуществлении расчётов за электрическую энергию по уровням напряжения

2020 год

| Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с ОАО "МРСК "Урала"- Свердловэнерго 16-ПЭ от 26.11.2006 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК | тыс. кВтч | 40 389,009 | 26 654,483 |  | 12 915,417 | 819,109 |
| Стоимость услуг |  |  |  |  |  |  |
| По двухставочному тарифу, всего | тыс. руб. без НДС | 5 920,794 | 3 945,393 |  | 1 870,236 | 105,165 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь | тыс. руб. без НДС | 2 471,808 | 1631,2551 |  | 790,4234 | 50,1293 |

Информация о закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости

Т.к. оказание услуг  по передаче электрической энергии для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является не основным видом деятельности, у предприятия отсутствуют отдельные договоры покупки электроэнергии для компенсации потерь в сетях предприятия.